## 表紙
「大川の駅」（仮称）整備・運営事業
対話議題に対する共有認識事項（第２回）
令和６年８月26日
大川市

## 共有認識事項（第２回）
対話議題に対する共有認識事項（第２回）
№ | 議題 | 質問 | 回答
1 | 事業区域外の提案について | 【市からの通知事項】 | ●事業区域外に係る提案の取扱い等につきまして 要求水準書資料１「事業区域図」に示す事業区域外に係る提案については、以下のとおり、 （１）「展望デッキ」に関するもの （２）（１）以外のもの に区別して取り扱うこととします。 （１）「展望デッキ」に関するもの ○ まず前提としまして、「展望デッキ」は、あくまでも同事業区域図に示す「展望デッキ区域」内に設置することを必須として求めます。 ○ その上で、「展望デッキ区域」外の堤防乃至堤脚水路上（※）にも別途「展望デッキ」として設置（以下「展望デッキ区域外設置」）する提案は可とします。ただし、当該提案に当たっては、下記を条件として付すこととします。 （※）「展望デッキ区域」と連続した箇所のほか、「展望デッキ区域」と連続しない箇所（いわゆる「飛び地」のような箇所）も、「「展望デッキ区域」外の堤防乃至堤脚水路上」に含みます。 （条件） ・あくまでも「展望デッキ」の主たる部分は、「展望デッキ区域」内にある提案であること。 ・要求水準書において規定する展望デッキの要求事項に反しないこと。 ・展望デッキ区域外設置の目的及び効果について十分に説明すること。 ・展望デッキ区域外設置の実現性について十分な論拠があること。 ・展望デッキ区域外設置が、令和10年３月の開業に影響しないこと。 ○ 当該展望デッキ区域外設置の提案が採用される場合は、展望デッキ区域外設置提案に係る設計費についてもサービス対価の対象とします。このため、当然に審査の対象となります。 ○ なお、要求水準書に規定されているとおり、整備に係る一連の工事は、事業者の設計を踏まえ市において別途施工することとなりますので、施工範囲について当該別途施工する範囲と本公募事業の範囲とを明確に区分した設計としてください。 ○ また、「展望デッキ」について、展望デッキ区域外の事業区域（道の駅ゾーン）内にも連続して設置しようとする提案（例：事業区域内から連続するアクセス動線など）については、 ・当該事業区域内に連続して設置しようとするものが、外構機能又は地域振興機能の一部とすべきか、展望デッキ区域の概念を更に拡張して展望デッキ機能とすべきか、その切り分けが必ずしも容易ではないこと ・具体的な提案内容や河川管理者との展望デッキの施工に係る協議により、適切な取り扱いが変更しうること から、提案段階においては、事業区域内の部分についてはあくまでも外構機能又は地域振興機能の一部として取り扱い、堤防乃至堤脚水路上にあるものを展望デッキとして取り扱うこととします。 この取り扱いの結果として、外構機能又は地域振興機能の一部として取り扱う事業区域内の部分についての費用のみを提案価格に含めてください。当該費用は、客観的かつ合理的な方法により按分するなどして算出してください。 優先交渉権者の決定以降、「展望デッキ」の工事に含めるとかどうかなど含め詳細について市と事業者において協議することとします。 （２）（１）以外のもの ○ まず前提としまして、（１）以外の要求水準書で設置を求めている機能・施設は、事業区域内に設置することを必須として求めます。 ○ その上で、事業区域外に、（１）以外の要求水準書で求める機能を追加で設置（以下「その他事業区域外設置」）する提案は必ずしも妨げませんが、当該提案に当たっては、下記を条件として付すこととします。 （条件） ・道の駅ゾーン及び川の駅ゾーンに近接すること。 ・その他事業区域外設置の目的、その効果について十分に説明すること。 ・その他事業区域外設置の実現性について十分な論拠があること。 ・その他事業区域外設置が、令和10年３月の開業に影響しないこと。 ・その他事業区域外設置が実現されなければ、事業区域内に設置される機能・施設の効用が発揮されないという提案ではないこと。 ○ 当該その他事業区域外設置の提案が採用される場合であっても、その整備及び維持管理・運営に要する費用については、サービス対価の対象としません。このため、当然に審査の対象ともなりません。
2 | 建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案について | 資材高騰による労務費へのしわ寄せ防止 資材高騰など、請負代金や工期に影響を及ぼす事象（リスク）がある場合、請負契約の締結まで受注者から注文書者に通知するよう義務化する。また、資材価格変動時における請負代金等の「変更方法」を契約書の記載事項として明確化。 注文者に対し、当該リスク発生時は、誠実に応じることを努力義務化。とされています。市の見解をお尋ねします。 | ・御指摘の改正法は、建設業の処遇改善、働き方改革、生産性向上を目的としたものと理解しております。 ・御指摘の改正箇所のうち①の前段の「工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の通知義務化」は、建設業法第20条の2第1項に関するものと理解しています。こちらの規定の施行日は、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」とされておりますが、この施行日以降に締結される本公募事業における下請契約につきましては事業者グループの元請負人と下請負人との間で遵守されるべき事項と受け止めております。 ・次に、①の後段の「請負契約における書面の記載事項の追加」は、建設業法第19条第１項に関するものと理解しています。こちらの規定も上記①の後段と同様、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」とされておりますが、この施行日以降に締結される本公募事業における下請契約につきましては上記同様事業者グループの元請負人と下請負人との間で遵守されるべき事項と受け止めております。 ・また、②の「協議に応じる努力義務化」は、建設業法第20条の2第４項及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第13条２項（前者は努力義務、後者は義務）に関するものと理解しています。前者（建設業法第20条の2第４項）については、その施行日は上記①と同様、「公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日」とされておりますが、この施行日以降に締結される本公募事業における下請契約につきましては上記①同様事業者グループの元請負人と下請負人との間で遵守されるべき事項と受け止めております。また、後者については、その施行日は「公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日」とされておりますが、公募書類の一つである設計・建設工事請負仮契約書（案）第36条、第35条のとおり、賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更やその方法等について規定しており、合理的な理由もなく協議に応じないことはありません。
3 | サービス対価の改定について | サービス対価の改定について「事業者は、令和８年８月末までに、同年６月末に公表されている最新の指標（直近12月分の平均値）を添付した改定の根拠資料及び令和９年度の改定額を記載した資料を市に通知し、確認を受け、令和９年度のサービス対価Ｂを確定する。改定が行われない場合も同様とする。」とあるが指標については福岡県及び九州地方の平均的な指標を元にお示しでよろしかったでしょうか。 | ・現行の募集要項においては、御理解のとおり、例えば、速報か確報か、全国調査か地方調査かなど詳細についてまで規定しておりません。これは、まずは、優先交渉権者選定後に、事業者グループに御提案いただいた上で、その合理性などについて市と事業者グループとの協議により決定することとしているためとなります。 ・このため、「福岡県及び九州地方の平均的な指標を元にお示しでよろしかったでしょうか。」について、ここでの回答は差し控えさせていただきますが、提案に当たっては、必要最小限のルールとして「サービス対価の物価変動に採用する指標」であることを遵守された上で、詳細部分については提案内容の合理性が説明できるようにしていただければと思います。
4 | 大川市と維持管理業者との責任・リスク分担について | 大川市と維持管理業者との責任・リスク分担について、想定される項目をリスト化し、契約書において定めていただけるでしょうか。 | 事業者とのリスク分担については、特定事業契約書（案）の各条に規定しています。御指摘のような表を契約書に添付する場合、各リスク分担の内容について一覧性を高めるなどのメリットもありますが、契約書本体の規定との整合性をどのように確保するかなどの課題もあると認識しています。 優先交渉権者決定後に、特定事業契約書（案）の解釈について協議する機会を設ける予定です。当該協議の結果として、明文化が必要な場合には別途覚書等で取り交わすことも想定しています。
5 | 事業方式について | 本事業には独立採算業務が含まれるが、コンセッション方式ではないという理解か。 | コンセッション方式ではありません。
6 | 景観条例等について | 近くに世界遺産の三重津海軍所跡があるが、そこから見た本計画への景観は大丈夫か。 | 定期的に佐賀市と協議する場がありますが、特に問題とされていません。
7 | 展望デッキの工事工程の記載について | 【市からの通知事項】 | 応募者が想定する望デッキに係る一連の工事工程を、「参考」として「様式12-3 工程表」に記載してください。
8 | 提案内容に関し要求水準に懸念される事項について確認 | 事業区域外の提案において「実現性があること」が求められるとのことだが、実現性がないと判断された場合は、失格となるのか。 | ・事業区域外の提案の扱いについては、別途通知済みのものをご確認ください。
9 | 参加方式について | 事業者選定方式についてプロポーザル方式かコンペ方式か。優先交渉権者決定後に、提案内容について協議により詰めていく余地があるとの理解でよいか。 | ・事業者選定方式は、いわゆる公募型プロポーザル方式です。 ・優先交渉権者決定後、提案内容の詳細に関する協議の余地は一定ありますが、選定委員会における審査後となり公平性確保の観点から提案内容を大幅に変更することについては基本的には想定しておりません。このため、提案内容については、その実現性について十分な論拠があることを求めます。
10 | 提案内容に関し要求水準に懸念される事項について確認 | 要求水準を一つでも満たさない場合は失格ですか、評価点が0点ですか。 | 要求水準書未達と判断された場合は、審査基準に示す「基礎審査」において失格となります。要求水準書を満たした場合でも、要求水準書と同等であると選定委員会が判断した場合は、提案書に対する加点は行われません。審査基準P7に示す「審査項目の採点基準」を参照してください。
11 | 提案内容に関し要求水準に懸念される事項について確認 | 展望デッキの要求水準として「ゆっくり滞在することができる空間を設けること」とあるが、個人の価値観で判断が分かれる。判断基準はどうなるか。 | ・性能発注であるため、要求水準書おいて求めている性能を満たした上で、詳細は提案に委ねます。 ・なお、提案内容が要求水準書を満たしているかを確認するにあたっては、様式集様式13「基礎審査項目チェックシート」を活用してください。
12 | 舟運事業者について | 舟運事業者については、事業責任は市ということでよいか。舟運事業者との協議進捗について伺いたい。 | 市と舟運事業者との協議は、本事業者の選定や交付金申請準備等が落ち着いてから本格的に行う予定です。応募者において、舟運事業者と個別に接触することは妨げておりません。
13 | 要求水準書 P44について | 川の駅の機能及び性能等に係る要求水準、（５）施設ごとの要求水準について バリアフリーの要求は、地域振興機能施設から展望デッキまでと考えて良いか。また、上記で良い場合川の駅側のバリアフリーはどのように考えているか。また、川の駅に管理者用駐車場以外の駐車エリアは配置可能なのか。 | ・要求水準書第２章２(2)1)配置計画（P21）に示すとおり、ユニバーサルデザインに配慮した配置とする範囲について特に限定しておらず、道の駅・川の駅含む施設全体となります。 ・川の駅への、管理者用車両、キッチンカー及び自転車など以外の車両の乗り入れは、基本的に想定していません。
14 | 要求水準書 P40について | 施設計画上の要求水準７）防災機能について ・太陽光パネルの設置について、適用省エネルギー基準により必要となる太陽光パネルの数量が大幅に変わるが、太陽光発電設備の発電容量は防災機能を考慮した災害時にも活用できる水準が基準であるか。 | ・要求水準書のとおり、ＺＥＢ等の具体的な基準を定めているものではありません。 ・停電時に24時間程度の運営の維持に最低限必要な発電容量を確保すべき施設として「非常用発電設備」があり、これを補完するものとして防災機能としての「太陽光発電設備」がある、というのが防災機能としての両設備の役割分担の考え方です。 ・なお、平常時において太陽光発電設備により得られた電力を本施設内で利用することは可能ですが、売電は不可とします。
15 | 要求水準書 P25について | 施設計画上の要求水準、１）地域振興機能について 「市は躯体部分、建築付帯設備（空調設備を含む）及び木工インテリアのまち大川らしい質の高い空間を創出するための、内装の整備及び什器・備品（バックヤードに設置される来訪者の目に触れないものは除く。）調達にかかる費用を支払う。なお、開業後の什器・備品の更新費は、原則として市は負担しない。 」と飲食施設及び直売所、物産販売所の要求事項に記載されている。 R6年5月30日公表「（１）募集要項等に関する質問（第1回）への回答（修正版）」の要求水準書に対する質疑No.31では、参考什器備品リストに記載のない施設に係る整備費、什器・備品調達費、維持管理費、運営費はすべてサービス対価に含まれると記載がある。 同資料の維持管理・運営委託契約書（案）に対する質疑No.5では、「発注者に所有権が帰属するもの」は、市のサービス対価支払いの対象となる什器・備品が該当すると記載がある。 上記の内容に基づき、内装及び什器・備品に対するサービス対価の範囲と区分方法を再度明確に聞きたい。（例：来訪者の目に触れない区域の内装、什器・備品すべてサービス対価から除外対象であるか又は発注者に所有権が帰属するものであればサービス対価対象となるか等） | ・要求水準書P97以降に示す、運営パターンＣ及びＤのうち、飲食、産直・物販及び木工クラフト振興機能については、木工インテリアのまち大川らしい質の高い空間を創出するための、内装の整備及び什器・備品（バックヤードに設置される来訪者の目に触れないものは除く。）調達にかかる費用を市は支払います（例：店舗に設置するテーブル・イスは市の支払い対象。レジスターやバックヤードに設置する棚は支払い対象外）。 ・上記以外の運営パータンＣ及びＤは、独立採算による自由提案のため、什器・備品類は事業者の負担となります。（例：屋外のアクティビティエリアにキャンプ場を提案する場合のテント等） ・運営パターンＡ及びＢについては、事業を実施するに当たり必要な什器・備品の調達費を市は支払います。（例：インフォメーションセンターに設置する備品やベビーコーナーのおむつ交換台など）
16 | 要求水準書 P31について | 施設計画上の要求水準、１）地域振興機能について 展望デッキの整備に係る一連の工事は、事業者の設計を踏まえ、市において施工すると明示されている。 本業務の設計・建設・工事監理業務体制及び設計・建設スケジュールを立てる際、展望デッキ整備に係る一連の工事工程は、事業者提案となるか。 また展望デッキ整備に係る一連の工事は随意契約で発注する可能性はあるか。 | ・前段につきましては、応募者が想定する望デッキに係る一連の工事工程を、「参考」として「様式12-3 工程表」に記載してください。 ・後段につきましては、現時点において未検討です。
17 | 要求水準書 P29について | 施設計画上の要求水準、１）地域振興機能について 環有明海魅力発信機能の広域情報発信・交流スペース(多目的スペース)の規模を算定する際、観光案内所兼インフォメーション(100㎡以上)に併設し、一部を活用することより、会議などの開催時に最大300㎡程度を確保できるように要求されている。 ・収納スペースに対する面積は、上記の確保要求面積300㎡に含んでいるか。 ・必要最低面積として100人の会議室利用できる規模があればよいか。 | ・前段につきましては、要求水準書において「会議等の開催時に最大300㎡程度を確保できる規模」としており、収納スペースの面積は含んでおりません。 ・後段につきましては、定員100名程度の利用を想定した施設内容としていただきたいということであり、面積としてはあくまでも「会議等の開催時に最大300㎡程度を確保できる規模」となります。なお、第2章 3.（2）に記載のとおり、「程度」とあるものは、提示した値の±10％までの範囲内で提案してください。
18 | 要求水準書 P27について | 施設計画上の要求水準、１）地域振興機能について、観光案内所の運営業務は市及び大川観光協会が行うことを想定していると記載がある。 市及び大川観光協会の事務的機能は必要であるか。（事務室・駐車場・更衣室など）また必要な場合、何人程度で想定しているか。 | 市又は大川観光協会の事務的機能の設置は不要です。
19 | 要求水準書 P10について | （５）について より良い事業運営を図るために、新たな構成員を追加する、または変更（削除を含む）することは可能か？可能な場合はどのような手続きが必要か？ | ・特定事業契約の仮契約締結までの期間は、募集要項12・13ｐに示す以外に新たな構成員の追加は認められません。 ・特定事業契約締結後については、市との協議の上、市の承諾及び構成員全員の承諾がある場合は、構成員の変更を認めることも想定されますが、審査の公平性等を損なうことがないよう、構成員を変更する必要性、妥当性について合理的な説明を求めます。
20 | 大川の駅 反対署名提出について | 市の具体的対応方針について 反対署名が活発化したが場合、事業の延期等の可能性について | 事業を延期すること（また提案上限額を縮小すること）は全く考えておりません。
21 | その他 | 「大川の駅」設置反対運動活発化による本事業への影響について ・今後の手続き変更の有無 ・建設工事や開業に向けた動きにおいて考えられる受注側の負担や影響 | 事業を延期すること（また提案上限額を縮小すること）は全く考えておりません。
22 | その他 | 代表企業は、事業期間全期間にわたって代表企業として全体マネジメントをする必要があるか | ・要求水準書に記載のとおり、特定事業契約の締結日から開業日までは統括管理企業が統括管理業務を行うものとします。 ・開業日以降は、運営業務において、維持管理・運営業務総括責任者の責任のもと、維持管理・運営総括業務を行うものとします。
23 | その他 | 「道の駅エリア 設計・建設スケジュール」について。 | 市が別途整備する（仮称）広域的地域振興拠点機能施設（２期施設）は、道の駅と同時施工が行いやすいこと、全体として効果的な配置となることをご提案ください。
24 | その他 | 一次造成の完了予定はいつになるか。 | 2025年３月中に完了予定です。